## 공통
정착길이, 이음길이 등은 계속 변하지 않는데 계속 값을 입력해야하는 것이 시간이 오래걸림 | COPY로? 아니면 Filter로 걸러서?
SD500과 SD600을 잘 못 넣는 경우가 있는데 나중에 ORGANIZER로 수정하면 된다.
SPLICE를 하는 경우가 많은데 이럴경우 USERFIELD가 초기화 된다. 따라서 다시 입력해야하는 문제점이 발생한다. 이럴경우 처음부터 작성하는 것이 아니라 PART의 값을 이용해서 속한 REBARGROUP에도 자동으로 넣어주도록 API를 만들었다.
BEAM 모델을 수정하다가 내부의 철근이 안보이는 경우나 해당 부재의 철근들을 지워야하는 경우가 생기는데 이럴 때 속한 부재를 그냥 지워서 처음부터 모델링 하는게 더 빠르다. 또한 하나하나 선택해서 지우는 것보다 PART에 속한 부재가 한번에 지워지게 하는것이 작업속도가 빠르다.
계단 골조 부분의 시간이 오래걸린다. GH로? 철근도 어떻게 만드느냐에 따라 너무 어렵다. 각도 꺽인부분을 Hook값으로 조정
아현푸르지오는 내진설계 적용대상 건물이다. 기둥부분에 후프철근 비교 하는게 Lo는 기둥의 장변길이, Lc/6, 450보다 큰 값인데 이 값들을 하나하나 비교하면서 모델링 하기에 시간이 오래걸리기 때문에 API로 만들었던것 같다…. 무슨 파일이지 GH인가?
계단, 시공용철근은 Copy Object로 하면 길이가 수정이 되어버리는데 이럴때는 Copy로 한다음 FaterPart만 바꿔주면 된다.
보, 기둥, 슬라브, 지하외벽, 벽체 등 모두 층별로 변화되고 일람이 너무 많다. SIDD로 가능한가?
또한 내진설계시 보는 보 춤*2의 거리를 양단부의 간격이 좁아지고 50mm이격되기 때문에 이를 하나하나 구하기 어렵고, 내진설계가 아니더라도 스터럽 L1*0.25길이를 계속 구해야하기 때문에 그것도 모델링이 어렵다. 이를 API를 이용해서 해결했다.
헛보는 사실 대부분이 배근이 같기 때문에 COPY OBJECT로 해도 괜찮지만 가끔 오류가 생기는 경우가 있다. 이것도 API로 해결
코드 넣는게 시간이 많이 걸린다. RebarGroup의 UserField와 BIMQ 정보 넣는게 시간이 오래걸린다. 이를 API로 활용하면 괜찮다. 지하층 같은경우에는 동별, 지하주차장 나누어서 코드 입력이 달라져버리면 똑같이 하기 어렵다.

## 벽체
모델링 문제점 개선 방안
부재명 | 벽체(일반벽체, 코어벽체)
수직근 | 일반층(기준층) | 벽체높이(층고길이)
| 최상층 | 벽체높이(층고길이)-60
수평근 | HOR | 벽체길이-2×40
| UBAR | 겹침이음길이×2+벽체폭-2×피복
| UBAR(전길이) | [벽체길이-2×피복]×2+벽체폭-2×피복
| WHOOP | [벽체길이-2×피복]×2+[벽체폭-2×피복]×2+겹침이음길이
DOWEL BAR(수직근) |  | 기초두께-100
오프닝 | 수직근 | 개구부크기(수직)
보강근 | 수평근 | 개구부크기(수평)
| 사선보강 | 별도의 길이 없이 양단 인장정착길이로 산정
폭고정근 |  | [겹침이음길이(D10)×2]+[벽체폭-2×피복]
사보강근(X자지지근) |  | 수직근과 동일 길이 | 사보강근 배근할때 수직근과 동일길이로 배근해야하는게 어려운걸 GH로.. 근데 나는 45도로 그냥 한것 같은데..
DOWEL고정철근(벽체) |  | 벽체길이
타설위치고정철근(벽체) |  | 벽체길이 | 타설위치 고정철근의 길이는 결국 벽체길이와 같기 때문에 벽체 길이 그대로 배근 + 이음길이 줘야, 실제 현장에서는 장철로 배근할 것 같은데.

## 슬래브
부재명 | 슬래브(기준층)
주철근 | 상부근 | 슬래브 전체길이
8M(D10, D13 장철길이)
양단 90도 갈고리 적용시 시공성을 위한 절단부 길이
| 하부근 | 슬래브 전체길이
8M(D10, D13 장철길이)
양단 90도 갈고리 적용시 시공성을 위한 절단부 길이
주철근보강근 |  | 보강영역길이
8M(D10, D13 장철길이)
오프닝 | 수직근 | 개구부크기(수직)
보강근 | 수평근 | 개구부크기(수평)
| 사선보강 | 별도의 길이 없이 양단 인장정착길이로 산정
인양구보강근 |  | 오프닝 보강근과 동일길이로 배근.사선보강제외
인양구후타설배근 |  | 인양구길이-2×30(X,Y방향)

## 기초
부재명 | 기초(독립기초, 파일기초패드)
주철근 | 기초길이-2×피복두께(단부처리가 상부근과 하부근이 다를수 있음)
주철근보강근 | 보강영역길이
CHAIRBAR | 높이: 기초두께-[하부피복+하부근직경×2]-[상부피복+ 상부근직경×2]
폭 : 200~300MM
다리길이 : 300MM(THK800이하) 400MM(THK800~1500) 500MM(THK1500초과)
CHAIRBAR지지근 | CHAIRBAR 높이×1.5 | CHAIRBAR가 두께에 따라 달라지는데 GH로 만들어 놓으면 편하지 않을까/
갈고리지지철근 | 기초길이(고정철근위치의 수직인 기초 폭)

## 기둥
부재명 | 기둥(COLUMN_사각)
주철근(MAIN) |  | 일반층: 층고(부재길이)
최상층: 층고(부재길이)-피복두께(50mm)
후프(HOOP) |  | [부재폭-[피복두께×2]]×4
보조후프(TIE) |  | 부재폭-[피복두께×2] | 기존에는 보조후프를 개수만큼 Copy를 해주어야 했고, 2/Smm간격으로 가는 부분과 Smm로 가는 부분이 기둥마다 달라서 Copy Object가 어려웠다. 하지만 API로 보조후프 개수와 간격을 정해주면 만들 수 있다. 두 방향으로
DOWELBAR | 기초부 | 기초두께-[피복두께+주근철근직경]
(MAIN) | 기준층 | 별도의 길이없이 하부층 정착, 상부층 이음길이 필요
DOWEL고정철근(기둥) |  | HOOP와 길이동일
DOWEL지지철근(기둥) |  | DOWELBAR(기초부) 길이×1.5 | Dower바의 길이대로 3면에 계산해서 모델링 하기 어려운데 GH를 활용하여 해결
타설위치고정철근(기둥) |  | HOOP와 길이동일

## 보
부재명 | 보(일반보)
주근 | 상부근 | 전체배근: 부재길이(or 장철근길이) | 보 자동배치후 외단부분에서 90도 갈고리로 수정되고 이에 맞는 정착길이가 들어가도록 API
| (TOP) | 부분배근: 단부- 순스팬 길이의 1/4
내부- 순스팬의 0.3배×2+[기둥폭 or 보폭]
| 하부근 | 전체배근: 부재길이(or 장철근길이) | 보 양쪽 90도 후크 상부근 하부근 SPLIT을 중간에서 하고 가운데 이음 정착길이 넣는 것이 오래걸린다.
| (BOT) | 부분배근: 순스팬의 0.75배(3/4)
스트럽(STR) |  | 스트럽 : [보춤-피복두께×2]×2+[보폭-피복두께×2]
스트럽캡 : [보폭-피복두께×2]
보조스트럽(STR) |  | [보춤-피복두께×2]
표피철근 |  | 부재길이
상부2단보조철근 |  | [주근직경×2+50mm]×2+[보폭-피복두께×2]
하부2단보조철근 |  | 스트럽과 동일 크기적용

## 지하외벽
부재명 | 벽체(지하외벽)
수직근 |  | 일반층: 층고(부재길이)
|  | 최상층,벽체두께변화 :층고(부재길이)-피복두께(50mm) | 지하외벽의 피복두께가 내측과 외측이 바뀌는데 이를 내부 Pt를 잡으면 외부와 내부를 구분해 피복두께 값을 설정할 수 있다.
수직보강근 |  | 도면상 보강근 적용길이
|  | (외측-슬래브와 접합부,내측-벽체의 중앙부) |  | VERADD의 1/3지점을 찾아서 길이를 맞추기 어렵다. API 위 PART와 아래 PART를 택해서 START, END COVER 값을 바꿔 모델링 하였다.
수평근 |  | 부재길이 또는 장철길이(단부처리- 벽체교차부 수평근의 단부처리방안
지하외벽의 일반적인 수평근은 장철로 겹침이음실시)
수직근 | 기초부 | 수직근: 기초두께-[피복두께+기초주근직경]
DOWELBAR |  | 보강근: 기초두께-[피복두께+기초주근직경]+보강길이
| 두께변화층 | 별도의 길이없이 하부층정착, 상부층이음길이 필요
전단보강근 |  | [벽체두께- 양쪽피복두께]
DOWEL고정철근(벽체) |  | 벽체길이 or 장철길이
타설위치고정철근(벽체) |  | 벽체길이 or 장철길이
지하외벽의 수직 수평 보강근 넣기가 어려웠는데 어떻게 모델링 했더라… 1/3 지점을 계속 구해야해서 COPY로 했나..? 손으로 한것 같다. 이 부분을 자동화하면 좋을텐데

## 플랫슬래브
부재명 | 플랫슬래브(주차장)
하부근 | DROP구간 : DROP 길이 – 2×피복두께
슬래브구간 : 부재길이 or 장철길이
단부 : 남은부재길이 - 피복두께
하부보강근 | 범위보강 표시 : 보강범위 길이
중간대 중앙부 하부 보강시 : 0.7×순스팬길이
상부근 | 슬래브구간 : 부재길이 or 장철길이
단부 : 남은부재길이 - 피복두께
상부보강근 | 범위보강표시 : 보강범위 길이
주열대 단부 상부 보강시 : 2×[순스팬×0.3]+기둥폭
전단보강근 | 전단보간근지지철근- 2×전단보강구간+기둥폭
전단보강근 –슬래브 두께-2×[피복두께+상하부근직경]
CHAIRBAR | DROP 구간(높이:H, 폭:W)
W=150mm
H=DROP두께-2×[피복두께+상부근직경+하부근직경]
SLAB 구간(높이:H, 폭:W)- 지붕층(THK350구간)
W=150mm
H=슬래브두께-2×[피복두께+상부근직경]-하부근직경

## 계단
부재명 | 계단(기준층)
계단참 | 주근 | 계단참 폭(계단진행방향)
| (상부근,하부근) | = 계단참 폭-피복두께+[계단실벽체두께-50mm]
계단참 길이(계단진행수직방향) 1), 2) 조합으로 배근
1) [계단실벽체두께-50mm]+계단참 길이1/2
2) [계단실벽체두께-50mm]+계단참 길이1/2
| DOWELBAR | 계단참내에 하부근에 겹침이음/이어지는 계단부 하부근에 겹침이음으로 이어짐
계단부 | 상부근 | 계단진행수직방향
| 하부근 | = 계단폭-피복두께+[계단실벽체두께-50mm]
계단진행방향
#NAME?
단부보강근 |  | 계단참 주근과 동일 길이로 배근

## 내수압 슬래브
부재명 | 내수압 슬래브(주차장)
주근 | 상부근 | 첫 단 : 벽체두께-50mm+부재길이 or 장철길이-주철근(90)
중앙부 : 장철길이
종 단 : 배근 후 남은부재 길이+[벽체두께-50mm]
| 하부근 | 기초와 간섭이 없는 구간
- 주근 상부근과 동일하게 배근
기초와 접하는 구간 OR 기초와 기초 사이
기초까지의 길이 OR 기초와 기초사이 길이
보강근(상부, 하부) |  | 보강범위 길이
CHAIRBAR |  | 다리길이 : 300mm
높이: 슬래브 두께-2×[상부근직경+피복두께]-하부직경
폭 : 150~200mm

## 헛보 파라펫
부재명 | 헛 보/파라펫 (기준층)
헛보 | 하부근 | 부재길이
표피철근
| 스트럽 | U-BAR형태
2×[부재춤-피복두께]+[부재폭-2×피복두께]
파라펫 | 상부근 | 부재길이
표피철근
| 스트럽 | U-BAR형태
2×[부재춤-피복두께]+[부재폭-2×피복두께]
타설위치고정철근(벽체) |  | 부재길이

## 일반슬래브
부재명 | 일반슬래브(저층부&지하층)
상부근 | 전배근 | 전부재 길이
하부근 | CUT-BAR | 최외단:
|  | 순스팬길이/4+max[12db 0.9×슬래브 두께] | 중간부분과 슬라브 자체의 외단부분이 있는데 Span의 1/4 길이를 구하는게 어렵다. 이를 API로 자동화 하였다.
연속스팬:
|  | 2×[순스팬길이/4+MAX[12db, 0.9×슬래브 두께)]] | 연속되는 경우에도 1/4을 구하고 추가되는 값을 넣기가 어려웠다. API로 해결
BENT-BAR |  | 순스팬길이+2×1.4×[슬래브두께-2×피복두께]
X,Y방향을 전부 구해서 하는게 어렵다. API로 해결

## 줄기초
부재명 | 줄기초(저층부&지하층)
주철근 | 주근 | 단변방향이 주근
기초 폭- 2×피복두께
| 부근 | 줄기초 길이방향이 부근
부재 길이-2×피복두께
주철근 보강근 | 주근방향 | 주근길이와 동일
| 부근방향 | 보강영역길이
DOWEL BAR |  | 기초두께-피복두께-하부근직경
인장정착길이(0)
DOWEL고정철근(벽체) |  | 장철길이 or 줄기초 길이
타설위치고정철근(벽체) |  | 장철길이 or 줄기초 길이
갈고리고정철근 |  | 장철길이 or 줄기초 길이
CHAIR BAR |  | 높이 : 기초두께-[하부피복+하부근직경×2]-[상부피복+ 상부근직경×2]
폭 : 200~300mm다리길이 : 300mm(THK800이하)
400mm(THK800~1500) 500mm(THK1500초과)

## MAT기초
부재명 | MAT기초(저층부&지하층)
주근 | MAT기초 전구간 배근
부재길이-2×피복두께 or 장철길이
주철근 보강근 | 보강범위길이
DOWEL BAR | 기초두께-피복두께-하부근직경
인장정착길이(0)
DOWEL고정철근(벽체) | 장철길이 or 줄기초 길이
타설위치고정철근(벽체) | 장철길이 or 줄기초 길이
갈고리고정철근 | 장철길이 or 줄기초 길이
CHAIR BAR | 높이 : 기초두께-[하부피복+하부근직경×2]-[상부피복+ 상부근직경×2]
폭 : 200~300mm다리길이 : 300mm(THK800이하)
400mm(THK800~1500) 500mm(THK1500초과)